ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 30 апреля 2009 г. N 1573

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ

2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

(в ред. Приказа Росстандарта от 01.07.2010 N 2450 (ред. 30.07.2013))

Утратил силу на основании 
приказа Росстандарта от 16 апреля 2014 года N 474

Пункт 9 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ признан утратившим силу. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента, в новой редакции указанного закона предусмотрен пунктом 1 статьи 16.1.

С целью обеспечения выполнения положений пункта 9 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии С.В. Пугачева.

Руководитель

Федерального агентства

Г.И.ЭЛЬКИН

Утвержден

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 30 апреля 2009 г. N 1573

ПЕРЕЧЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ,

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

(в ред. Приказа Росстандарта от 01.07.2010 N 2450 (ред. 30.07.2013))

┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│N N │   Порядковый номер позиции, обозначение    │    Номера разделов    │

│ пп │   и наименование национального стандарта   │(пунктов) национальных │

│    │              или свода правил              │      стандартов,      │

│    │                                            │    обеспечивающих     │

│    │                                            │ выполнение требований │

│    │                                            │     технического      │

│    │                                            │      регламента       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ 1  │                     2                      │           3           │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                           1. Техника пожарная                           │

│      (код ОКП 22 4723, 25 5000, 25 5299, 43 7132, 48 5400, 48 5410,     │

│     48 5415, 48 5430, 48 5433, 48 5480, 48 5482, 48 5484, 48 5485,      │

│                   48 5487, 48 9290, 80 2420, 81 9325)                   │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│1.  │ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и   │Стандарт в целом       │

│    │оборудование. Обозначения условные          │                       │

│    │графические"                                │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│2.  │ГОСТ 12.2.037-78 "ССБТ. Техника пожарная.   │Стандарт в целом       │

│    │Требования безопасности"                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│3.  │ГОСТ 12.2.047-86 "ССБТ. Пожарная техника.   │Стандарт в целом       │

│    │Термины и определения"                      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│4.  │ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для│Стандарт в целом       │

│    │защиты объектов. Основные виды. Размещение и│                       │

│    │обслуживание"                               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│5.  │ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника.            │Стандарт в целом       │

│    │Огнетушители, установки пожаротушения и     │                       │

│    │пожарной сигнализации. Обозначения условные │                       │

│    │графические"                                │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                        1.1. Автомобили пожарные                         │

│                       (код ОКП 48 5410 - 48 5415)                       │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│6.  │ГОСТ Р 12.2.144-2005 "ССБТ. Автомобили      │Стандарт в целом       │

│    │пожарные. Требования безопасности. Методы   │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│7.  │ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и   │Стандарт в целом       │

│    │мотоциклы оперативных служб.                │                       │

│    │Цветографические схемы, опознавательные     │                       │

│    │знаки, надписи, специальные световые и      │                       │

│    │звуковые сигналы. Общие требования"         │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│8.  │ГОСТ Р 52284-2004 "Автолестницы пожарные.   │Стандарт в целом       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│9.  │ГОСТ Р 53247-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Пожарные автомобили. Классификация, типы и  │                       │

│    │обозначения"                                │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│10. │ГОСТ Р 53248-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Пожарные автомобили. Номенклатура           │                       │

│    │показателей"                                │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│11. │ГОСТ Р 53323-2009 "Огнепреградители и       │Стандарт в целом       │

│    │искрогасители. Общие технические требования.│                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│12. │ГОСТ Р 53328-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Основные пожарные автомобили. Общие         │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│13. │ГОСТ Р 53329-2009 "Автоподъемники пожарные. │Стандарт в целом       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│14. │ГОСТ Р 53330-2009 "Автопеноподъемники       │Стандарт в целом       │

│    │пожарные. Общие технические требования.     │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│15. │ГОСТ Р 53323-2009 "Огнепреградители и       │Стандарт в целом       │

│    │искрогасители. Общие технические требования.│                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                        1.2. Пожарный инструмент                         │

│     (код ОКП 48 5485, 75 6322, 75 6343, 75 6375, 41 4500, 41 4517)      │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│16. │ГОСТ Р 50982-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.1, 5.2,       │

│    │Инструмент для проведения специальных работ │5.5.1, 5.5.2, 5.6.2 -  │

│    │на пожарах. Общие технические требования.   │5.6.7, 5.7.2.2, 5.8    │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                  1.3. Пожарное оборудование, инвентарь                  │

│          (код ОКП 22 4723, 25 5000, 25 5299, 48 5403, 48 5405,          │

│     48 5420, 48 5480, 48 5482, 48 5484, 48 5485, 81 9320, 81 9325)      │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│17. │ГОСТ 4.331-85 "СПКП. Мотопомпы пожарные.    │Стандарт в целом       │

│    │Номенклатура показателей"                   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│18. │ГОСТ 5398-76 "Рукава резиновые напорно-     │Раздел 2, пункт 5.1    │

│    │всасывающие с текстильным каркасом,         │                       │

│    │неармированные. Технические условия"        │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│19. │ГОСТ 8220-85 "Гидранты пожарные подземные.  │Стандарт в целом       │

│    │Технические условия"                        │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│20. │ГОСТ Р 53332-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Мотопомпы пожарные. Основные параметры.     │                       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│21. │ГОСТ Р 53331-2009 "Техника пожарная. Стволы │Стандарт в целом       │

│    │пожарные ручные. Общие технические          │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│22. │ГОСТ 14286-69 "Ключи для пожарной           │Пункты 2.2 - 2.5       │

│    │соединительной арматуры. Технические        │                       │

│    │условия"                                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│23. │ГОСТ 30135-94 "Каркасы тканевязанные для    │Стандарт в целом       │

│    │пожарных рукавов. Общие технические условия"│                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│24. │ГОСТ Р 50398-92 "Гидроэлеватор пожарный.    │Стандарт в целом       │

│    │Технические условия"                        │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│25. │ГОСТ Р 53251-2009 "Техника пожарная. Стволы │Стандарт в целом       │

│    │пожарные воздушно-пенные. Общие технические │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│26. │ГОСТ Р 50400-92 "Разветвления рукавные.     │Стандарт в целом       │

│    │Технические условия"                        │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│27. │ГОСТ Р 50409-92 "Генераторы пены средней    │Стандарт в целом       │

│    │кратности. Технические условия"             │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│28. │ГОСТ Р 51049-2008 "Техника пожарная. Рукава │Пункты 5.4 - 5.19      │

│    │пожарные напорные. Общие технические        │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│29. │ГОСТ Р 51115-97 "Техника пожарная. Стволы   │Стандарт в целом       │

│    │пожарные лафетные комбинированные. Общие    │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│30. │ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы  │Пункты 5.2 - 5.4, 5.6  │

│    │пожарные. Общие технические требования.     │- 5.16, 5.20, 5.21.1 - │

│    │Методы испытаний"                           │5.21.3, 5.22           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│31. │ГОСТ Р 52283-2004 "Насосы центробежные      │Стандарт в целом       │

│    │пожарные. Общие технические требования.     │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│32. │ГОСТ Р 53249-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Водосборник рукавный. Общие технические     │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│33. │ГОСТ Р 53250-2009 "Техника пожарная. Колонка│Стандарт в целом       │

│    │пожарная. Общие технические требования.     │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│34. │ГОСТ Р 53251-2009 "Техника пожарная. Стволы │Стандарт в целом       │

│    │пожарные воздушно-пенные. Общие технические │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│35. │ГОСТ Р 53252-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Пеносмесители. Общие технические требования.│                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│36. │ГОСТ Р 53253-2009 "Техника пожарная. Сетки  │Стандарт в целом       │

│    │всасывающие. Общие технические требования.  │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│37. │ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Лестницы пожарные наружные стационарные.    │                       │

│    │Ограждения кровли. Общие технические        │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│38. │ГОСТ Р 53271-2009 "Техника пожарная. Рукава │Стандарт в целом, за   │

│    │спасательные пожарные. Общие технические    │исключением пункта     │

│    │требования. Методы испытаний"               │5.12.2                 │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│39. │ГОСТ Р 53272-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом, за   │

│    │Устройства канатно-спускные пожарные.       │исключением раздела 7, │

│    │Общие технические требования. Методы        │строка "Маркировка     │

│    │испытаний"                                  │должна сохраняться в   │

│    │                                            │течение всего срока    │

│    │                                            │эксплуатации"          │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│40. │ГОСТ Р 53273-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Устройства спасательные прыжковые пожарные. │                       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│41. │ГОСТ Р 53274-2009 "Техника пожарная. Трапы  │Стандарт в целом, за   │

│    │спасательные пожарные. Общие технические    │исключением пункта     │

│    │требования. Методы испытаний"               │5.3.2 "Маркировка      │

│    │                                            │должна сохраняться в   │

│    │                                            │течение всего срока    │

│    │                                            │эксплуатации изделия"  │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│42. │ГОСТ Р 53275-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Лестницы ручные пожарные. Общие технические │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│43. │ГОСТ Р 53276-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом, за   │

│    │Лестницы навесные спасательные пожарные.    │исключением пункта 7.3 │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│44. │ГОСТ Р 53277-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.1 - 5.9.3,    │

│    │Оборудование по обслуживанию пожарных       │6.2                    │

│    │рукавов. Общие технические требования.      │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│45. │ГОСТ Р 53278-2009 "Техника пожарная. Клапаны│Пункты 4.1 (пункты 1 - │

│    │пожарные запорные. Общие технические        │5, 8 - 18 таблицы 1),  │

│    │требования. Методы испытаний"               │4.2, 4.5, 4.7 - 4.15   │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│46. │ГОСТ Р 53279-2009 "Техника пожарная. Головки│Пункты 5.1.1 (размеры  │

│    │соединительные пожарные. Общие технические  │d2, d3, D4, D6         │

│    │требования. Методы испытаний"               │(таблица 5, 10), d6    │

│    │                                            │(таблица 6)), 5.1.2 -  │

│    │                                            │5.1.10, 5.2 - 5.3      │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│47. │ГОСТ Р 53331-2009 "Техника пожарная. Стволы │Стандарт в целом       │

│    │пожарные ручные. Общие технические          │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│48. │ГОСТ Р 53332-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Мотопомпы пожарные. Общие технические       │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                      1.4. Установки пожаротушения                       │

│                   (код ОКП 43 7132, 48 5487, 48 9290)                   │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│49. │ГОСТ 12.3.046-91 "ССБТ. Установки           │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Общие         │                       │

│    │технические требования"                     │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│50. │ГОСТ Р 50680-94 "Установки водяного         │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Общие         │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│51. │ГОСТ Р 50800-95 "Установки пенного          │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Общие         │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│52. │ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового         │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Общие         │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│53. │ГОСТ Р 51043-2002 "Установки водяного и     │Стандарт в целом       │

│    │пенного пожаротушения автоматические.       │                       │

│    │Оросители. Общие технические требования.    │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│54. │ГОСТ Р 51046-97 "Техника пожарная.          │Стандарт в целом       │

│    │Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и    │                       │

│    │основные параметры"                         │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│55. │ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и     │Стандарт в целом       │

│    │пенного пожаротушения автоматические. Узлы  │                       │

│    │управления. Общие технические требования.   │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│56. │ГОСТ Р 51091-97 "Установки порошкового      │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Типы и        │                       │

│    │основные параметры"                         │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│57. │ГОСТ Р 51114-97 "Установки пенного          │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Дозаторы.     │                       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│58. │ГОСТ Р 51737-2001 "Установки водяного и     │Стандарт в целом       │

│    │пенного пожаротушения автоматические. Муфты │                       │

│    │трубопроводные разъемные. Общие технические │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│59  │ГОСТ Р 53280.3-2009 "Установки пожаротушения│Стандарт в целом       │

│    │автоматические. Огнетушащие вещества. Часть │                       │

│    │3. Газовые огнетушащие вещества. Общие      │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│60. │ГОСТ Р 53280.4-2009 "Установки пожаротушения│Стандарт в целом       │

│    │автоматические. Огнетушащие вещества. Часть │                       │

│    │4. Порошки огнетушащие общего назначения.   │                       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│61. │ГОСТ Р 53280.5-2009 "Установки пожаротушения│Стандарт в целом       │

│    │автоматические. Огнетушащие вещества. Часть │                       │

│    │5. Порошки огнетушащие специального         │                       │

│    │назначения. Общие технические требования.   │                       │

│    │Методы испытаний. Классификация"            │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│62. │ГОСТ Р 53281-2009 "Установки газового       │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Модули и      │                       │

│    │батареи. Общие технические требования.      │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│63. │ГОСТ Р 53282-2009 "Установки газового       │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Резервуары    │                       │

│    │изотермические пожарные. Общие технические  │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│64. │ГОСТ Р 53283-2009 "Установки газового       │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Устройства    │                       │

│    │распределительные. Общие технические        │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│65. │ГОСТ Р 53284-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие     │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│66. │ГОСТ Р 53285-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.│                       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│67. │ГОСТ Р 53286-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Установки порошкового пожаротушения         │                       │

│    │автоматические. Модули. Общие технические   │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│68. │ГОСТ Р 53287-2009 "Установки водяного и     │Стандарт в целом       │

│    │пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные │                       │

│    │звуковые гидравлические, дозаторы. Общие    │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│69. │ГОСТ Р 53288-2009 "Установки водяного и     │Стандарт в целом       │

│    │пенного пожаротушения автоматические.       │                       │

│    │Модульные установки пожаротушения           │                       │

│    │тонкораспыленной водой автоматические. Общие│                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│70. │ГОСТ Р 53289-2009 "Установки водяного       │Стандарт в целом       │

│    │пожаротушения автоматические. Оросители     │                       │

│    │спринклерные для подвесных потолков. Огневые│                       │

│    │испытания"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│71. │ГОСТ Р 53290-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Установки пенного пожаротушения. Генераторы │                       │

│    │пены низкой кратности для подслойного       │                       │

│    │тушения резервуаров. Общие технические      │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│72. │ГОСТ Р 53326-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Установки пожаротушения роботизированные.   │                       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│73. │СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной    │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Установки пожарной сигнализации и   │                       │

│    │пожаротушения автоматические. Нормы и       │                       │

│    │правила проектирования"                     │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                  1.5. Первичные средства пожаротушения                  │

│                            (код ОКП 48 5430)                            │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│74. │ГОСТ 4.132-85 "СПКП. Огнетушители.          │Стандарт в целом       │

│    │Номенклатура показателей"                   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│75. │ГОСТ Р 51017-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Огнетушители передвижные. Общие технические │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│76. │ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Огнетушители переносные. Общие технические  │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│77. │ГОСТ Р 53291-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Переносные и передвижные устройства         │                       │

│    │пожаротушения с высокоскоростной подачей    │                       │

│    │огнетушащего вещества. Общие технические    │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│78. │СП 9.13130.2009 "Техника пожарная.          │Свод правил в целом    │

│    │Огнетушители. Требования к эксплуатации"    │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│              2. Технические средства пожарной сигнализации              │

│                            (код ОКП 43 7100)                            │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│79. │ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, │Стандарт в целом       │

│    │обеспечиваемые оболочками (Код IP)"         │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│80. │ГОСТ 26342-84 "Средства охранной, пожарной и│Раздел 1, 3 - 6, 8 -   │

│    │охранно-пожарной сигнализации. Типы,        │13                     │

│    │основные параметры и размеры"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│81. │ГОСТ 27990-88 "Средства охранной, пожарной и│Таблицы 1, 3, 4        │

│    │охранно-пожарной сигнализации. Общие        │                       │

│    │технические требования"                     │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│82. │ГОСТ Р 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета           │Стандарт в целом       │

│    │сигнальные, знаки безопасности и разметка   │                       │

│    │сигнальная. Назначение и правила применения.│                       │

│    │Общие технические требования и              │                       │

│    │характеристики. Методы испытаний"           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│83. │ГОСТ Р 53325-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Технические средства пожарной автоматики.   │                       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│84. │СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной    │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Установки пожарной сигнализации и   │                       │

│    │пожаротушения автоматические. Нормы и       │                       │

│    │правила проектирования"                     │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                         3. Огнетушащие вещества                         │

│      (код ОКП 02 5810, 02 5812, 24 1279, 24 8121, 24 8130, 24 8140,     │

│          24 8161, 24 8163, 24 8210, 24 8229, 24 8311, 24 8312,          │

│                       24 8350, 24 8381, 24 8382)                        │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│85. │ГОСТ Р 50588-93 "Пенообразователи для       │Стандарт в целом       │

│    │тушения пожаров. Общие технические          │                       │

│    │требования и методы испытаний"              │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│     4. Средства индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре     │

│     (код ОКП 02 5194, 14 1200, 22 9652, 25 6800, 25 6890, 25 9510,      │

│     25 9539, 31 4654, 31 4662, 36 9520, 42 1200, 42 2000, 48 5403,      │

│            48 5480, 48 5485, 80 2710, 81 5300 0000,84 1000,             │

│          85 7000, 85 7200, 85 7240, 85 7900, 88 1100, 88 1161)          │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│86. │ГОСТ 6755-88 "Поглотитель химический        │Разделы 1, 3           │

│    │известковый ХП-И. Технические условия"      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│87. │ГОСТ Р 53255-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 4.1, 4.3.1 -    │

│    │Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с   │4.3.5, 4.4 - 4.11,     │

│    │открытым циклом дыхания. Общие технические  │4.12.1, 4.12.3, 4.13.1 │

│    │требования. Методы испытаний"               │- 4.13.11, 4.13.13 -   │

│    │                                            │4.13.17, 4.14 - 4.17   │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│88. │ГОСТ Р 53256-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.1, 5.3.1 -    │

│    │Аппараты дыхательные со сжатым кислородом с │5.3.7, 5.4 - 5.6,      │

│    │замкнутым циклом дыхания. Общие технические │5.7.1.1 - 5.7.1.4,     │

│    │требования. Методы испытаний"               │5.7.2, 5.8 - 5.10,     │

│    │                                            │5.11.1 - 5.11.3,       │

│    │                                            │5.11.5, 5.12.1, 5.13,  │

│    │                                            │5.15.2, 5.16 - 5.18    │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│89. │ГОСТ Р 53257-2009 "Техника пожарная. Лицевые│Пункты 5.1.1, 5.1.2,   │

│    │части средств индивидуальной защиты органов │5.1.5 - 5.1.8, 5.3.1 - │

│    │дыхания. Общие технические требования.      │5.3.4, 5.4, 5.5.1 -    │

│    │Методы испытаний"                           │5.5.11, 5.5.13 -       │

│    │                                            │5.5.23, 5.6 - 5.9      │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│90. │ГОСТ Р 53258-2009 "Техника пожарная. Баллоны│Пункты 4.1 - 4.4,      │

│    │малолитражные для аппаратов дыхательных и   │4.5.3, 4.6 - 4.8       │

│    │самоспасателей со сжатым воздухом. Общие    │                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│91. │ГОСТ Р 53259-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.1, 5.2.3,     │

│    │Самоспасатели изолирующие со сжатым воздухом│5.3.3 - 5.3.7, 5.4,    │

│    │для защиты людей от токсичных продуктов     │5.5 - 5.10             │

│    │горения при эвакуации из задымленных        │                       │

│    │помещений во время пожара. Общие технические│                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│92. │ГОСТ Р 53260-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.1, 5.3.3 -    │

│    │Самоспасатели изолирующие с химически       │5.3.7, 5.4 - 5.8       │

│    │связанным кислородом для защиты людей от    │                       │

│    │токсичных продуктов горения при эвакуации из│                       │

│    │задымленных помещений во время пожара. Общие│                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│93. │ГОСТ Р 53261-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 4.1, 4.3 - 4.7  │

│    │Самоспасатели фильтрующие для защиты людей  │                       │

│    │от токсичных продуктов горения при эвакуации│                       │

│    │из задымленных помещений во время пожара.   │                       │

│    │Общие технические требования. Методы        │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│94. │ГОСТ Р 53262-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.1, 5.3 - 5.7  │

│    │Установки для проверки дыхательных          │                       │

│    │аппаратов. Общие технические требования.    │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│95. │ГОСТ Р 53263-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.7.1, 7.2.8,   │

│    │Установки компрессорные для наполнения      │10, 11, 12.1           │

│    │сжатым воздухом баллонов дыхательных        │                       │

│    │аппаратов для пожарных. Общие технические   │                       │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│96. │ГОСТ Р 53264-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.1.1 - 5.1.7,  │

│    │Специальная защитная одежда пожарного. Общие│5.2.1, 5.2.2.1 -       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │5.2.2.14, 5.2.3.1 -    │

│    │                                            │5.2.3.4, 5.2.4.2 -     │

│    │                                            │5.2.4.4, 5.3.1 -       │

│    │                                            │5.3.8, 5.3.10 -        │

│    │                                            │5.3.16, 5.4            │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│97. │ГОСТ Р 53265-2009 "Техника пожарная.        │Пункты 5.2, 5.4 (за    │

│    │Средства индивидуальной защиты ног          │исключением пункта 5,  │

│    │пожарного. Общие технические требования.    │9 таблицы 1), 5.5.2,   │

│    │Методы испытаний"                           │5.6, 5.7.1 - 5.7.3     │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│98. │ГОСТ Р 53266-2009 "Техника пожарная. Веревки│За исключением раздела │

│    │пожарные спасательные. Общие технические    │6, строка "Маркировка  │

│    │требования. Методы испытаний"               │должна сохраняться в   │

│    │                                            │течение всего срока    │

│    │                                            │эксплуатации"          │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│99. │ГОСТ Р 53267-2009 "Техника пожарная. Карабин│Стандарт в целом       │

│    │пожарный. Общие технические требования.     │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│100.│ГОСТ Р 53268-2009 "Техника пожарная. Пояса  │За исключением пункта  │

│    │пожарные спасательные. Общие технические    │7.2                    │

│    │требования. Методы испытаний"               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│101.│ГОСТ Р 53269-2009 "Техника пожарная. Каски  │Стандарт в целом, за   │

│    │пожарные. Общие технические требования.     │исключением пункта     │

│    │Методы испытаний"                           │4.4.2 "Срок хранения - │

│    │                                            │не менее 2 лет с даты  │

│    │                                            │изготовления"          │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│102.│ГОСТ Р 53270-2009 "Техника пожарная. Фонари │Стандарт в целом       │

│    │пожарные. Общие технические требования.     │                       │

│    │Методы испытаний"                           │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                  5. Строительные конструкции и изделия                  │

│     (код ОКП 25 3130, 25 6218, 48 3600, 48 3680, 48 5484, 48 6120,      │

│          48 6330, 48 6360, 52 6143, 52 6212, 52 6217, 52 6218,          │

│     52 7110, 52 7120, 52 8480, 52 8490, 53 6100, 53 6110, 53 6130,      │

│                       53 6160, 53 6196, 57 4614)                        │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│103.│ГОСТ 30403-96 "Конструкции строительные.    │Стандарт в целом       │

│    │Метод определения пожарной опасности"       │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│104.│ГОСТ 31251-2003 "Конструкции строительные.  │Пункты 4.2, 10.2,      │

│    │Методы определения пожарной опасности. Стены│10.3, 10.4             │

│    │наружные с внешней стороны"                 │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│105.│ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для     │Пункты 5.1, 5.2, 6, 7  │

│    │пожарных в зданиях и сооружениях. Требования│                       │

│    │пожарной безопасности"                      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│106.│ГОСТ Р 53300-2009 "Противодымная защита     │Пункты 3, 4            │

│    │зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных│                       │

│    │и периодических испытаний"                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│107.│ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные.  │Пункты 1,10            │

│    │Методы испытания на огнестойкость. Общие    │                       │

│    │требования"                                 │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│108.│ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные.  │Пункты 1, 3            │

│    │Методы испытания на огнестойкость. Несущие и│                       │

│    │ограждающие конструкции"                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│109.│ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные.│Пункт 1                │

│    │Методы испытаний на огнестойкость. Двери    │                       │

│    │шахт лифтов"                                │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│110.│ГОСТ Р 51136-2008 "Стекла защитные          │Пункты 3.7, 3.8, 4.6,  │

│    │многослойные. Общие технические условия"    │5.3.12, 6.3.1, 7.12    │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│111.│ГОСТ Р 50862-2005 "Сейфы, сейфовые комнаты и│Пункты 5.3, 7.4, 7.5,  │

│    │хранилища. Требования и методы испытаний на │7.6, 7.7               │

│    │устойчивость к взлому и огнестойкость"      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│112.│ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные.│Пункт 1                │

│    │Противопожарные двери и ворота. Метод       │                       │

│    │испытаний на огнестойкость"                 │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│113.│ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные.│Пункт 1                │

│    │Светопрозрачные ограждающие конструкции и   │                       │

│    │заполнения проемов. Метод испытаний на      │                       │

│    │огнестойкость"                              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│114.│ГОСТ Р 53298-2009 "Потолки подвесные. Метод │Пункты 1, 3            │

│    │испытания на огнестойкость"                 │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│115.│ГОСТ Р 53301-2009 "Клапаны противопожарные  │Пункты 1,4             │

│    │вентиляционных систем. Метод испытаний на   │                       │

│    │огнестойкость"                              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│116.│ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные.│Пункты 1, 4            │

│    │Противопожарные двери и ворота. Метод       │                       │

│    │испытаний на дымогазопроницаемость"         │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│117.│ГОСТ Р 53304-2009 "Стволы мусоропроводов.   │Пункты 1, 3, 9         │

│    │Метод испытаний на огнестойкость"           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│118.│ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения         │Пункты 1, 4            │

│    │ограждающих строительных конструкций        │                       │

│    │трубопроводами из полимерных материалов.    │                       │

│    │Метод испытаний на огнестойкость"           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│119.│ГОСТ Р 53302-2009 "Оборудование             │Пункт 3                │

│    │противодымной защиты зданий и сооружений.   │                       │

│    │Вентиляторы. Метод испытаний на             │                       │

│    │огнестойкость"                              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│120.│ГОСТ Р 53299-2009 "Воздуховоды. Метод       │Пункты 1, 3, 9.3       │

│    │испытаний на огнестойкость"                 │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│121.│ГОСТ Р 53305-2009 "Противодымные экраны.    │Пункты 1, 4            │

│    │Метод испытаний на огнестойкость"           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│122.│ГОСТ Р 53309-2009 "Здания и фрагменты       │Стандарт в целом       │

│    │зданий. Метод натурных огневых испытаний.   │                       │

│    │Общие требования"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│123.│ГОСТ Р 53324-2009 "Ограждения резервуаров.  │Стандарт в целом       │

│    │Требования пожарной безопасности"           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│124.│ГОСТ Р 53327-2009 "Теплоизоляционные        │Стандарт в целом       │

│    │конструкции промышленных трубопроводов.     │                       │

│    │Метод испытания на распространение пламени" │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│125.│СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и    │Свод правил в целом    │

│    │кондиционирование. Требования пожарной      │                       │

│    │безопасности"                               │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                  6. Огнезащитные вещества и материалы                   │

│ (код ОКП 15 1000, 15 2000, 15 6000, 15 9300, 21 4000, 21 4800,21 4900,  │

│      23 1000, 23 1600, 23 2000, 23 3000, 23 8000, 23 8900, 24 5000,     │

│      24 9000, 24 9400, 24 9900, 57 1000, 57 1700, 57 2000, 57 6000,     │

│                       57 6700, 57 6900, 57 7000)                        │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│126.│ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и   │Стандарт в целом       │

│    │вещества для древесины и материалов на ее   │                       │

│    │основе. Общие требования. Методы испытаний" │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│127.│ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для  │Стандарт в целом       │

│    │стальных конструкций. Общие требования.     │                       │

│    │Метод определения огнезащитной              │                       │

│    │эффективности"                              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│128.│ГОСТ Р 53293-2009 "Пожарная опасность       │Стандарт в целом       │

│    │веществ и материалов. Материалы, вещества и │                       │

│    │средства огнезащиты. Идентификация методами │                       │

│    │термического анализа"                       │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│129.│ГОСТ Р 53311-2009 "Покрытия кабельные       │Пункты 4.1.4, 4.2.5    │

│    │огнезащитные. Методы определения            │                       │

│    │огнезащитной эффективности"                 │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│              7. Материалы строительные, ковровые покрытия               │

│      (код ОКП 22 4400, 22 4500, 22 4600, 22 4700, 22 4932, 22 4933,     │

│      22 5430, 22 5500, 22 5600, 22 5623, 22 5720, 22 5763, 22 5920,     │

│      22 9600, 23 1430, 25 3300, 25 4330, 25 4340, 25 4420, 25 4460,     │

│      25 7420, 52 7500, 53 6720, 53 6740, 54 3000, 54 4000, 54 6200,     │

│      55 1295, 55 1810, 55 3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643, 55 4450,     │

│      56 8400, 57 4210, 57 6110, 57 6200, 57 6300, 57 6310, 57 6750,     │

│      57 6770, 57 6800, 57 6815, 57 6816, 57 6817, 57 6818, 57 6869,     │

│      57 6900, 57 7000, 59 5200, 59 5240, 59 3000, 59 5900, 63 1610,     │

│      81 7100, 81 7120, 81 7200, 82 3800, 82 5500, 82 5600, 82 7400,     │

│      82 7924, 82 7934, 82 7944, 82 8460, 83 0000, 83 1500, 83 1900,     │

│      83 5500, 83 5800, 83 7400, 83 7900, 83 7914, 83 7924, 83 7934,     │

│      83 7944, 83 9400, 83 9700, 87 1000, 87 1114, 87 1214, 87 1300,     │

│               87 1414, 87 2000, 87 2100, 87 2614, 87 2624)              │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│130.│ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные.      │Стандарт в целом       │

│    │Методы испытаний на горючесть"              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│131.│ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод│Стандарт в целом       │

│    │испытания на воспламеняемость"              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│132.│ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные.    │Стандарт в целом       │

│    │Метод испытания на распространение пламени" │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│133.│ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ Пожаровзрывоопасность│Пункты 4.3, 4.7, 4.9,  │

│    │веществ и материалов. Номенклатура          │4.13, 4.14, 4.18, 4.19,│

│    │показателей и методы их определения"        │4.20                   │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│134.│ГОСТ Р 51690-2000 "Вагоны пассажирские      │Пункты 3.3.9а, 3.3.10, │

│    │магистральных железных дорог колеи 1520 мм. │4.17 - 4.19            │

│    │Общие технические условия"                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│135.│ГОСТ 25779-90 "Игрушки. Общие требования к  │Пункты 2.35, 3.90      │

│    │безопасности и методы контроля"             │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│136.│ГОСТ 28157-89 "Пластмассы. Методы           │Стандарт в целом       │

│    │определения стойкости к горению"            │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│137.│ГОСТ 25076-81 "Материалы неметаллические для│Стандарт в целом       │

│    │отделки интерьера автотранспортных средств. │                       │

│    │Метод определения огнеопасности"            │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│138.│ГОСТ Р 52272-2004 "Определение              │Стандарт в целом       │

│    │воспламеняемости ковровых покрытий"         │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│      8. Ткани декоративные, ткани для специальной защитной одежды       │

│     (код ОКП 25 6610 - 256690, 82 0000, 83 0001, 83 5625, 83 7000,      │

│ 83 7852, 83 8000, 83 9000, 84 1470, 84 1570, 84 1670, 84 1770, 84 1870, │

│              84 4670, 84 7000, 85 7000, 87 1300, 87 2923)               │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│139.│ГОСТ Р 50810-95 "Пожарная безопасность      │Стандарт в целом       │

│    │текстильных материалов. Ткани декоративные. │                       │

│    │Метод испытания на воспламеняемость и       │                       │

│    │классификация"                              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│140.│ГОСТ Р 53264-2009 "Техника пожарная.        │Стандарт в целом       │

│    │Специальная защитная одежда пожарного. Общие│                       │

│    │технические требования. Методы испытаний"   │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                     9. Продукция электротехническая                     │

│     (код ОКП 34 0000, 34 2000, 34 3000, 34 6100, 34 6810 - 34 6980,     │

│     35 0000, 51 5620, 51 5621, 51 5622, 51 5674, 51 5681, 65 7000,      │

│                   65 8000, 96 3810, 96 3811, 96 3812)                   │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│141.│ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, │Стандарт в целом       │

│    │обеспечиваемые оболочками (Код IP)"         │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│142.│ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от  │Стандарт в целом       │

│    │статического электричества. Общие           │                       │

│    │технические требования"                     │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│143.│ГОСТ 9098-78 "Выключатели автоматические на │Пункт 2.3.18           │

│    │токи низковольтные. Общие технические       │                       │

│    │условия"                                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│144.│ГОСТ 16617-87 "Электроприборы отопительные  │Пункты 2.8, 2.10,      │

│    │бытовые. Общие технические условия"         │2.13; Приложение 4     │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│145.│ГОСТ 17677-82 "Светильники. Общие           │Пункты 7.17.3, 7.8.7,  │

│    │технические условия"                        │4.1, 4.2, 4.3.3, 4.4   │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│146.│ГОСТ 27570.0-87 "Безопасность бытовых и     │Разделы 11, 19, 30     │

│    │аналогичных электрических приборов. Общие   │                       │

│    │требования и методы испытаний"              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│147.│ГОСТ 27570.22-89 "Безопасность бытовых и    │Разделы 11, 19, 30     │

│    │аналогичных электрических приборов.         │                       │

│    │Дополнительные требования к машинам швейным │                       │

│    │бытовым и методы испытаний"                 │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│148.│ГОСТ Р 50829-95 "Безопасность радиостанций, │Раздел 9               │

│    │радиоэлектронной аппаратуры с использованием│                       │

│    │приемопередающей аппаратуры и их составных  │                       │

│    │частей. Общие требования и методы испытаний"│                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│149.│ГОСТ Р 51326.1-99 "Выключатели              │Пункты 8.4, 8.9, 8.10  │

│    │автоматические, управляемые дифференциальным│                       │

│    │током, бытового и аналогичного назначения   │                       │

│    │без встроенной защиты от сверхтоков. Часть  │                       │

│    │1. Общие требования и методы испытания"     │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│150.│ГОСТ Р 51327.1-99 "Выключатели              │Пункты 8.4, 8.9, 8.10  │

│    │автоматические, управляемые дифференциальным│                       │

│    │током, бытового и аналогичного назначения со│                       │

│    │встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1.  │                       │

│    │Общие требования и методы испытания"        │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│151.│ГОСТ Р 52274-2004 "Электростатическая       │Стандарт в целом       │

│    │искробезопасность. Общие технические        │                       │

│    │требования и методы испытаний"              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│152.│ГОСТ Р МЭК 335-1-94 "Безопасность бытовых и │Разделы 11, 19, 30     │

│    │аналогичных электрических приборов. Общие   │                       │

│    │требования и методы испытаний"              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│153.│ГОСТ Р 52161.2.14-2005 "Безопасность бытовых│Разделы 11, 19, 30     │

│    │и аналогичных электрических приборов. Часть │                       │

│    │2.14. Частные требования для кухонных машин"│                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│154.│ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 "Светильники. Часть  │Раздел 20              │

│    │2. Частные требования. Раздел 20. Гирлянды  │                       │

│    │световые"                                   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│155.│ГОСТ Р МЭК 60065-2002 "Аудио-, видео- и     │Разделы 7, 11, 20      │

│    │аналогичная электронная аппаратура.         │                       │

│    │Требования безопасности"                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│156.│ГОСТ Р 53316-2009 "Кабельные линии.         │Стандарт в целом       │

│    │Сохранение работоспособности в условиях     │                       │

│    │пожара. Метод испытания"                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│157.│ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)      │Разделы 11, 19, 30     │

│    │"Безопасность бытовых и аналогичных         │                       │

│    │электрических приборов. Часть 1. Общие      │                       │

│    │требования"                                 │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│158.│ГОСТ Р 52161.2.14-2005 "Безопасность бытовых│Разделы 11, 19, 30     │

│    │и аналогичных электрических приборов. Часть │                       │

│    │2.14. Частные требования для кухонных       │                       │

│    │машин"                                      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│159.│ГОСТ Р 52161.2.24-2007 "Безопасность бытовых│Разделы 11, 19, 30     │

│    │и аналогичных электрических приборов. Часть │                       │

│    │2.24. Частные требования для холодильных    │                       │

│    │приборов, морожениц и устройств для         │                       │

│    │производства льда"                          │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│160.│ГОСТ Р МЭК 60335-2-24-2001 "Безопасность    │Раздел 11, 19, 30      │

│    │бытовых и аналогичных электрических         │                       │

│    │приборов. Дополнительные требования к       │                       │

│    │холодильным приборам, мороженицам и         │                       │

│    │устройствам для производства льда и методы  │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│161.│ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 "Светильники. Часть │Раздел 13, пункты      │

│    │1. Общие требования и методы испытаний"     │12.4, 12.5, 12.6, 12.7 │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│162.│ГОСТ Р МЭК 60950-2002 "Безопасность         │Пункты 0.2.3, 1.2.12,  │

│    │оборудования информационных технологий"     │4.5.4, 5.3, приложения │

│    │                                            │A, B, C                │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│163.│СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной    │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Электрооборудование. Требования     │                       │

│    │пожарной безопасности"                      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│164.│ГОСТ 17242-86 "Предохранители плавкие       │Пункты 3.2.13, 3.3.7,  │

│    │силовые низковольтные. Общие технические    │3.3.8, 4.2             │

│    │условия"                                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│165.│ГОСТ Р 50030.2-99 "Аппаратура распределения │Пункты 7.1.4, 7.2.2.1, │

│    │и управления низковольтная. Часть 2.        │7.2.2.2                │

│    │Автоматические выключатели"                 │(Переиздание 2009 г.)  │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│166.│ГОСТ Р 50345-99 "Аппаратура малогабаритная  │Пункты 8.1.1, 8.4.2,   │

│    │электрическая. Автоматические выключатели   │8.6, 8.11, таблица 5   │

│    │для защиты от сверхтоков бытового и         │(Переиздание 2002 г.)  │

│    │аналогичного назначения"                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│167.│ГОСТ Р 50807-95 "Устройства защитные,       │Раздел 7               │

│    │управляемые дифференциальным (остаточным)   │                       │

│    │током. Общие требования и методы испытаний" │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│168.│ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные  │Пункты 6.2.20, 7.2     │

│    │для жилых зданий. Общие технические условия"│                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│169.│ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 "Светильники. Часть│Пункты 22.12.2,        │

│    │2-22. Частные требования. Светильники для   │22.12.6, 22.15         │

│    │аварийного освещения"                       │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│170.│ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов      │Пункты 3.1.10, 3.4.7,  │

│    │безопасности труда. Изделия                 │3.6.5, 3.6.6, 3.7.4    │

│    │электротехнические. Общие требования        │                       │

│    │безопасности"                               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│171.│ГОСТ 12.2.007.12-88 "ССБТ. Источники тока   │Пункты 2.5, 2.13,      │

│    │химические. Требования безопасности"        │2.14, 2.15, 3.1, 3.2,  │

│    │                                            │3.3, 3.4, 3.5          │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│172.│ГОСТ 14705-83 "Электрокипятильники погружные│Пункт 2.4; таблица 3,  │

│    │бытовые. Общие технические условия"         │пункты 5, 6, 9, 12;    │

│    │                                            │приложение 2           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│173.│ГОСТ 16264.0-85 "Электродвигатели малой     │Пункт 2.4.5            │

│    │мощности"                                   │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│174.│ГОСТ 16317-87 "Приборы холодильные          │Пункт 3.25.1           │

│    │электрические бытовые. Общие технические    │                       │

│    │условия"                                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│175.│ГОСТ 17083-87 "Электротепловентиляторы      │Пункты 2.8, 2.18,      │

│    │бытовые. Общие технические условия"         │2.19, таблица 2,       │

│    │                                            │приложение 4           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│176.│ГОСТ 183-74 "Машины электрические           │Пункты 1.5, 1.11,      │

│    │вращающиеся. Общие технические условия"     │1.12, 1.13, 1.14       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│177.│ГОСТ 26813-99 "Воздухоочистители для кухонь │Пункты 6.4, 6.6,       │

│    │электрические бытовые. Общие технические    │приложение Б           │

│    │условия"                                    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│178.│ГОСТ 26963-86 "Кондиционеры бытовые         │Пункт 4.2              │

│    │автономные. Общие технические условия"      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│179.│ГОСТ 7220-87 "Звонки электрические бытовые. │Пункт 3.2.23           │

│    │Общие технические условия"                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│180.│ГОСТ Р 50827-95 "Корпусы для аппаратов,     │Разделы 13, 14, 16     │

│    │устанавливаемые в стационарные электрические│                       │

│    │установки бытового и аналогичного           │                       │

│    │назначения. Общие требования и методы       │                       │

│    │испытаний"                                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│181.│ГОСТ Р 61058.1-2000 "Выключатели для        │Разделы 16, 21         │

│    │электроприборов. Часть 1. Общие требования и│                       │

│    │методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│182.│ГОСТ Р МЭК 730-1-94 "Автоматические         │Разделы 14, 21, 25, 27 │

│    │электрические управляющие устройства        │                       │

│    │бытового и аналогичного назначения. Общие   │                       │

│    │требования и методы испытаний"              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│183.│ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 "Автоматические       │Разделы 14, 21, 25, 27 │

│    │электрические управляющие устройства        │                       │

│    │бытового и аналогичного назначения.         │                       │

│    │Дополнительные требования к электрическим   │                       │

│    │управляющим устройствам для бытовых         │                       │

│    │электроприборов и методы испытаний"         │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│184.│ГОСТ Р 51321.1-2000 "Устройства комплектные │Пункты 7.3, 7.5, 7.7,  │

│    │низковольтные распределения и управления"   │7.8.3, 7.9.2           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│185.│ГОСТ Р МЭК 60968-99 "Лампы со встроенными   │Разделы 9, 10, 11, 12  │

│    │пускорегулирующими аппаратами для общего    │                       │

│    │освещения. Требования безопасности"         │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                     9.1. Арматура электромонтажная                      │

│     (код ОКП 22 5000, 34 0000, 34 9000, 35 0000, 35 9900, 52 2000,      │

│          57 2000, 57 6000, 57 7000, 57 7210, 57 7211, 69 3000)          │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│186.│ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы│Стандарт в целом       │

│    │герметичные и проходы шинопроводов.         │                       │

│    │Требования пожарной безопасности. Методы    │                       │

│    │испытаний на огнестойкость"                 │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│187.│ГОСТ Р 53313-2009 "Изделия погонажные       │Стандарт в целом       │

│    │электромонтажные. Требования пожарной       │                       │

│    │безопасности. Методы испытаний"             │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                 9.2. Соединители и установочные изделия                 │

│                        (код ОКП 63 1300, 63 1500)                       │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│188.│ГОСТ Р 51325.1-99 "Соединители электрические│Разделы 18, 21, 27     │

│    │бытового и аналогичного назначения. Часть 1.│                       │

│    │Общие требования и методы испытаний"        │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│189.│ГОСТ Р 51322.1-99 "Соединители электрические│Раздел 19, пункты      │

│    │штепсельные бытового и аналогичного         │28.1.1, 28.2           │

│    │назначения. Часть 1. Общие требования и     │                       │

│    │методы испытаний"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│190.│ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные        │Пункт 2.2.4            │

│    │электрические. Классификация. Общие         │                       │

│    │технические требования"                     │                       │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                         10. Продукция кабельная                         │

│                            (код ОКП 35 0000)                            │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│191.│ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и         │Пункт 2                │

│    │кабельная арматура. Требования безопасности"│                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│192.│ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия.       │Пункты 5.2, 5.3, 5.4,  │

│    │Требования пожарной безопасности"           │5.5, 5.8               │

├────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│        11. Общие требования, связанные с противопожарной защитой        │

│      (код ОКП 36 4534, 36 9600, 47 4164, 48 5810, 48 5820, 48 5830,     │

│      48 5840, 48 5850, 48 5860, 48 5880, 52 6350, 96 9390, 96 9550)     │

├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│193.│ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная            │Приложения 3, 4        │

│    │безопасность. Общие требования"             │(таблицы 11, 12),      │

│    │                                            │приложения 5, 6.2, 7,  │

│    │                                            │8                      │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│194.│ГОСТ 12.1.010-76 "ССБТ. Взрывобезопасность. │Стандарт в целом       │

│    │Общие требования"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│195.│ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ.                     │Стандарт в целом       │

│    │Пожаровзрывобезопасность статического       │                       │

│    │электричества. Общие требования"            │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│196.│ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность.│Стандарт в целом       │

│    │Общие требования и номенклатура видов       │                       │

│    │защиты"                                     │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│197.│ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность.│Стандарт в целом       │

│    │Защитное заземление, зануление"             │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│198.│ГОСТ 12.1.033-81 "ССБТ. Пожарная            │В части терминов и     │

│    │безопасность. Термины и определения"        │определений, не        │

│    │                                            │вошедших в технический │

│    │                                            │регламент              │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│199.│ГОСТ 12.1.041-83 "Пожаровзрывобезопасность  │Стандарт в целом       │

│    │горючих пылей. Общие требования"            │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│200.│ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация │Пункты 1.2.4.6,        │

│    │и маркировка"                               │1.2.4.7; приложение 5, │

│    │                                            │пункт 2.3.2            │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│201.│ГОСТ 22782.5-78 "Электрооборудование        │Стандарт в целом       │

│    │взрывозащищенное с видом взрывозащиты       │                       │

│    │"Искробезопасная электрическая цепь".       │                       │

│    │Технические требования и методы испытаний"  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│202.│ГОСТ 27331-87 "Пожарная техника.            │Стандарт в целом       │

│    │Классификация пожаров"                      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│203.│ГОСТ Р 12.2.143-2002 "ССБТ. Системы         │Стандарт в целом       │

│    │фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы  │                       │

│    │систем. Классификация. Общие технические    │                       │

│    │требования. Методы контроля"                │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│204.│ГОСТ Р 12.3.047-98 "ССБТ. Пожарная          │Стандарт в целом       │

│    │безопасность технологических процессов.     │                       │

│    │Общие требования. Методы контроля"          │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│205.│ГОСТ Р 50571.1-93 "Электроустановки зданий. │Пункты 1.8, 213        │

│    │Основные положения"                         │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│206.│ГОСТ Р 50571.4-94 "Электроустановки зданий. │Пункт 422              │

│    │Часть 4. Требования по обеспечению          │                       │

│    │безопасности. Защита от тепловых            │                       │

│    │воздействий"                                │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│207.│ГОСТ Р 50571.15-97 "Электроустановки зданий.│Пункты 527, 521, 523,  │

│    │Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования.│526                    │

│    │Глава 52. Электропроводки"                  │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│208.│ГОСТ Р 50571.17-2000 "Электроустановки      │Стандарт в целом       │

│    │зданий. Часть 4. Требования по обеспечению  │                       │

│    │безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в  │                       │

│    │зависимости от внешних условий. Раздел 482. │                       │

│    │Защита от пожара"                           │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│209.│ГОСТ Р 50571.19-2000 "Электроустановки      │Стандарт в целом       │

│    │зданий. Часть 4. Требования по обеспечению  │                       │

│    │безопасности. Глава 44. Защита от           │                       │

│    │перенапряжений. Раздел 443. Защита          │                       │

│    │электроустановок от грозовых и              │                       │

│    │коммутационных перенапряжений"              │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│210.│ГОСТ Р 51330.9-99 "Электрооборудование      │Стандарт в целом       │

│    │взрывозащищенное. Часть 10. Классификация   │                       │

│    │взрывоопасных зон"                          │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│211.│ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78)        │Стандарт в целом       │

│    │"Электрооборудование взрывозащищенное. Часть│                       │

│    │12. Классификация смесей газов и паров с    │                       │

│    │воздухом по безопасным экспериментальным    │                       │

│    │максимальным зазорам и минимальным          │                       │

│    │воспламеняющим токам"                       │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│212.│ГОСТ Р 53321-2009 "Аппараты                 │Стандарт в целом       │

│    │теплогенерирующие, работающие на различных  │                       │

│    │видах топлива. Требования пожарной          │                       │

│    │безопасности. Методы испытаний"             │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│213.│СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной    │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Эвакуационные пути и выходы"        │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

По  вопросу,  касающемуся  систем  противопожарной  защиты, обеспечения

огнестойкости  объектов  защиты,  см.  СП 2.13130.2012,  утв.  Приказом МЧС

России от 21.11.2012 N 693.

│214.│СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной    │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Обеспечение огнестойкости объектов  │                       │

│    │защиты"                                     │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│215.│СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной    │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Система оповещения и управления     │                       │

│    │эвакуацией людей при пожаре. Требования     │                       │

│    │пожарной безопасности"                      │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│216.│СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной    │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Ограничение распространения пожара  │                       │

│    │на объектах защиты. Требования к объемно-   │                       │

│    │планировочным и конструктивным решениям"    │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│217.│СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и    │Свод правил в целом    │

│    │кондиционирование. Требования пожарной      │                       │

│    │безопасности"                               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│218.│СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной    │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Источники наружного противопожарного│                       │

│    │водоснабжения. Требования пожарной          │                       │

│    │безопасности"                               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│219.│СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной   │Свод правил в целом    │

│    │защиты. Внутренний противопожарный          │                       │

│    │водопровод. Требования пожарной             │                       │

│    │безопасности"                               │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│220.│СП 11.13130.2009 "Места дислокации          │Свод правил в целом    │

│    │подразделений пожарной охраны. Порядок и    │                       │

│    │методика определения"                       │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│221.│СП 12.13130.2009 "Определение категорий     │Свод правил в целом    │

│    │помещений, зданий и наружных установок по   │                       │

│    │взрывопожарной и пожарной опасности"        │                       │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│222.│СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные     │Свод правил в целом    │

│    │автостоянки. Требования пожарной            │                       │

│    │безопасности"                               │                       │

└────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘